## Cennik Kospel 01.03.2023
POMPY CIEPŁA
Kod EAN | Kod produktu | Maksymalna moc grzewcza | Opis | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Klasa efektywności energetycznej | COP | Moc akustyczna [dB] | Wysokość brutto(mm) | Szerokość brutto(mm) | Głębokość brutto(mm) | Waga brutto(kg) | Objętość [m3] | Kod CN
5906564220760 | HPM2.C-8.PL | 8,2 (A7/W35) 5,8 (A-7/W35) | System z pompą ciepła HPM2.C-8 (jednostka zewnętrzna HPMO2-8 i jednostka wewnętrzna 3w1 HPMD-8) | 38000 | 46740 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 60 | 1828 | 2140 | 901 | 338 | 3.5246 | 84186100
5906564220777 | HPM2.C-12.PL | 12,5 (A7/W35) 9,2 (A-7/W35) | System z pompą ciepła HPM2.C-12 (jednostka zewnętrzna HPMO2-12 i jednostka wewnętrzna 3w1 HPMD-12) | 46000 | 56580 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35) | 63 | 1828 | 2260 | 901 | 372 | 3.7223 | 84186100
5906564220784 | HPM2.C-16.PL | 23,0 (A7/W35) 17,1 (A-7/W35) | System z pompą ciepła HPM2.C-16 (jednostka zewnętrzna HPMO2-16/23 i jednostka wewnętrzna 3w1 HPMD-16) | 53000 | 65190 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,8 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 64 | 1828 | 2225 | 901 | 433 | 3.6646 | 84186100
5906564220289 | HPM2.V-8.PL | 8,2 (A7/W35) 5,8 (A-7/W35) | Pakiet zawierający pompę ciepła typu monoblok HPM2.Z-8 oraz zbiornik c.o./c.w.u. SWVPC-250/60 | 37000 | 45510 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 60 | 1760 | 2250 | 1100 | 336 | 4.356 | 84186100
5906564220296 | HPM2.V-12.PL | 12,5 (A7/W35) 9,2 (A-7/W35) | Pakiet zawierający pompę ciepła typu monoblok HPM2.Z-12 oraz zbiornik c.o./c.w.u. SWVPC-250/60 | 45000 | 55350 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35) | 63 | 1760 | 2250 | 1100 | 370 | 4.356 | 84186100
5906564220340 | HPM2.P-8.1.PL | 8,2 (A7/W35) 5,8 (A-7/W35) | Pakiet zawierający pompę ciepła typu monoblok HPM2.Z-8 oraz wymiennik c.w.u. SWP-300 i zbiornik buforowy SVK-100 | 37000 | 45510 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 60 | 1760 | 2250 | 1500 | 351 | 5.94 | 84186100
5906564220319 | HPM2.P-12.PL | 12,5 (A7/W35) 9,2 (A-7/W35) | Pakiet zawierający pompę ciepła typu monoblok HPM2.Z-12 oraz wymiennik c.w.u. SWPC-300 i zbiornik buforowy SVK-100 | 46000 | 56580 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35) | 63 | 1760 | 2250 | 1500 | 424 | 5.94 | 84186100
5906564220326 | HPM2.P-16/23.PL | 23,0 (A7/W35) 17,1 (A-7/W35) | Pakiet zawierający pompę ciepła typu monoblok HPM2.Z-16/23 oraz wymiennik c.w.u. SWPC-300 i zbiornik buforowy SVK-100 | 53000 | 65190 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,8 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 64 | 1760 | 2250 | 1500 | 485 | 5.94 | 84186100
5906564220258 | HPM2.Z-8.PL | 8,2 (A7/W35) 5,8 (A-7/W35) | Pompa ciepła typu monoblok HPM2.Z-8 (jednostka zewnętrzna HPMO2-8 i moduł hydrauliczny HPMI2-8) | 30000 | 36900 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 60 | 1100 | 1420 | 1100 | 159 | 1.7182 | 84186100
5906564220265 | HPM2.Z-12.PL | 12,5 (A7/W35) 9,2 (A-7/W35) | Pompa ciepła typu monoblok HPM2.Z-12 (jednostka zewnętrzna HPMO2-12 i moduł hydrauliczny HPMI2-12) | 38000 | 46740 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35) | 63 | 1230 | 1420 | 1100 | 194 | 1.9213 | 84186100
5906564220272 | HPM2.Z-16/23.PL | 23,0 (A7/W35) 17,1 (A-7/W35) | Pompa ciepła typu monoblok HPM2.Z-16/23 (jednostka zewnętrzna HPMO2-16/23 i moduł hydrauliczny HPMI2-16/23) | 45000 | 55350 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,8 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 64 | 1640 | 1420 | 1100 | 255 | 2.5617 | 84186100
5906564220241 | HPM.V-10.PL | 10,5 (A7/W35) 7,3 (A-7/W35) | Pakiet zawierający pompę ciepła typu monoblok HPM.Z-10 oraz zbiornik c.o./c.w.u. SWVPC-250/60 | 32000 | 39360 | A++ (W35) A+ (W55) | 4,5 (A7/W35) 2,7 (A-7/W35) | 64 | 1760 | 1900 | 1000 | 310 | 3.344 | 84186100
5906564000676 | HPM.Z-10.PL | 10,5 (A7/W35) 7,3 (A-7/W35) | Pompa ciepła typu monoblok HPM.Z-10 (jednostka zewnętrzna HPMO-10 i moduł hydrauliczny HPMI2-6) | 25000 | 30750 | A++ (W35) A+ (W55) | 4,5 (A7/W35) 2,7 (A-7/W35) | 64 | 1095 | 1100 | 1100 | 134 | 1.325 | 84186100
5906564000829 | C.MI2.PL |  | Moduł internetowy C.MI2 | 788.62 | 970.0026 |  |  |  | 50 | 280 | 165 | 0.45 | 0.00231
5906564220449 | HP.FF |  | Stojak wibroizolacyjny pod pompę ciepła 600x190x200 (kpl.) | 577.24 | 710.0052 |  |  |  | 260 | 795 | 400 | 32 | 0.08268
ELEKTRYCZNE KOTŁY C.O.
Kod EAN | Kod produktu | Moc / zasilanie | Opis | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Klasa efektywności energetycznej | Efektywność [%] | Moc akustyczna [dB] | Długość brutto | Szerokość brutto | Głębokość brutto | Waga brutto | Objętość [m3] | Kod CN
5906564134531 | EKCO.MN3-04/06/08.PL | 4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.MN3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~ | 4590.24 | 5645.9952 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134548 | EKCO.MN3-12/16/20/24.PL | 12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.MN3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | 4590.24 | 5645.9952 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134517 | EKCO.M3-04/06/08.PL | 4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.M3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~ | 4300 | 5289 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134524 | EKCO.M3-12/16/20/24.PL | 12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.M3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | 4300 | 5289 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134647 | EKCO.LN3-04/06/08.PL | 4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.LN3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~ | 4186.18 | 5149.0014 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134654 | EKCO.LN3-12/16/20/24.PL | 12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.LN3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | 4186.18 | 5149.0014 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134623 | EKCO.L3-04/06/08.PL | 4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.L3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~ | 3908.94 | 4807.9962 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134630 | EKCO.L3-12/16/20/24.PL | 12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.L3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | 3908.94 | 4807.9962 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134173 | EKD.M3-04/06/08.PL | 4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~ | Elektryczny kocioł dwufunkcyjny EKD.M3-04/06/08 | 10955.29 | 13475.0067 | D/C | 36 | 41 | 1900 | 600 | 800 | 153 | 0.912 | 84031090
5906564134180 | EKD.M3-12/16/20/24.PL | 12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł dwufunkcyjny EKD.M3-12/16/20/24 | 10955.29 | 13475.0067 | D/C | 36 | 41 | 1900 | 600 | 800 | 153 | 0.912 | 84031090
5906564028007 | EKCO.T-30.PL | 30kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.T-30 | 6782.11 | 8341.9953 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028014 | EKCO.T-36.PL | 36kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.T-36 | 6881.3 | 8463.999 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028021 | EKCO.T-42.PL | 42kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.T-42 | 7108.94 | 8743.9962 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028038 | EKCO.T-48.PL | 48kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.T-48 | 7227.64 | 8889.9972 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028106 | EKCO.TM-30.PL | 30kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.TM-30 | 7636.59 | 9393.0057 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028113 | EKCO.TM-36.PL | 36kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.TM-36 | 7844.72 | 9649.0056 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028120 | EKCO.TM-42.PL | 42kW / 400V 3N~ | Eleketryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.TM-42 | 8081.3 | 9939.999 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028137 | EKCO.TM-48.PL | 48kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.TM-48 | 8300 | 10209 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564134661 | C.MI.PL |  | Moduł internetowy C.MI do zdalngo sterowania pracą kotłów z serii M3 | 663.42 | 816.0066 | [6 empty] | 0.4 |  | 84039090
5906564134685 | C.MG3.PL |  | Moduł obiegu grzewczego C.MG3 - po podłączeniu do modułu C.MI oraz 3-drogowego zaworu mieszającego z siłownikiem, umożliwia sterowanie pracą dodatkowego obiegu grzewczego, w komplecie z czujnikiem WE-019/01 | 463.42 | 570.0066 | [6 empty] | 0.45 |  | 84039090
5906564130601 | CZUJNIK.WE-008.PL |  | Czujnik temperatury WE-008 do kotłów EKCO.T i EKCO.TM (do pomiaru temperatury wody w zasobniku c.w.u.) | 60.98 | 75.0054 | [6 empty] | 0.06 |  | 90318080
5906564130618 | CZUJNIK.WE-019/01.PL |  | Czujnik temperatury WE-019/01 do kotłów EKCO.L3, EKCO.LN3, EKCO.M3, EKCO.MN3 (do pomiaru temperatury wody w zasobniku c.w.u.) z kablem 5m | 60.98 | 75.0054 | [6 empty] | 0.06 |  | 90318080
5906564130502 | FILTR.F-MAG.3/4.PL |  | Filtr magnetyczny do instalacji c.o. F-MAG 3/4" | 130.9 | 161.007 | [6 empty] | 0.25 |  | 84212100
5906564130182 | ZAWÓR.KOT.VC6013.PL |  | Zawór dzielący 3-drogowy HONEYWELL (zawórVCZMH6000, siłownikVC6013ZZ00 z kablem) | 591.06 | 727.0038 | [6 empty] | 1.09 |  | 84039090
5907718971729 | ZAWÓR.KOT.SPST.PL |  | Zawór dzielący 3-drogowy sterowany sygnałem SPST (Afriso nr 16 64200 - AZV 642, G3/4”) | 591.06 | 727.0038 | [6 empty] | 0.7 |  | 84039090
WYMIENNIKI I ZASOBNIKI C.W.U. ORAZ ZBIORNIKI BUFOROWE
Kod EAN | Kod produktu | Pojemność [l] | Opis | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Klasa efektywności energetycznej | Straty postojowe S [W] |  | Wysokość brutto | Szerokość brutto | Głębokość brutto | Waga brutto | Objętość [m3] | Kod CN
5906564002342 | SWP-200.PL | 199 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o dużej powierzchni do pomp ciepła SWP-200 Termo Magnum | 5250.41 | 6458.0043 | B | 59 |  | 1740 | 700 | 690 | 117 | 0.84042 | 84191900
5906564002359 | SWP-300.PL | 310 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o dużej powierzchni do pomp ciepła SWP-300 Termo Magnum | 6269.11 | 7711.0053 | B | 59 |  | 1760 | 800 | 750 | 143 | 1.056 | 84191900
5906564192401 | SWPC-300.TERMO-MAGNUM.PL | 305 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o bardzo dużej powierzchni do pomp ciepła SWPC-300 Termo Magnum | 8059.35 | 9913.0005 | B | 61 |  | 1760 | 800 | 750 | 181 | 1.056 | 84191900
5906564220197 | SWVPC-250/60.PL | 235 / 60 | Zbiornik do pomp ciepła - zintegrowany wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą ze zbiornikiem buforowym c.o. - SWVPC-250/60 | 8821.14 | 10850.0022 | B | 56 |  | 1760 | 800 | 750 | 168 | 1.056 | 84191900
5906564191015 | SW-100.TERMO-MAX.PL | 105 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą spiralną SW-100 Termo Max | 2540.65 | 3124.9995 | B | 39 |  | 1580 | 680 | 600 | 56 | 0.64464 | 84191900
5906564191022 | SW-120.TERMO-MAX.PL | 124 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą spiralną SW-120 Termo Max | 2705.69 | 3327.9987 | B | 43 |  | 1580 | 680 | 600 | 67 | 0.64464 | 84191900
5906564191039 | SW-140.TERMO-MAX.PL | 134 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą spiralną SW-140 Termo Max | 2869.11 | 3529.0053 | B | 47 |  | 1580 | 680 | 600 | 70 | 0.64464 | 84191900
5906564191046 | SW-200.TERMO-MAX.PL | 204 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą spiralną SW-200 Termo Max | 3843.9 | 4727.997 | B | 59 |  | 1740 | 700 | 690 | 97 | 0.84042 | 84191900
5906564191053 | SW-250.TERMO-MAX.PL | 250 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą spiralną SW-250 Termo Max | 4369.92 | 5375.0016 | C | 88 |  | 1530 | 800 | 750 | 102 | 0.918 | 84191900
5906564191060 | SW-300.TERMO-MAX.PL | 300 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą spiralną SW-300 Termo Max | 4873.17 | 5993.9991 | C | 94 |  | 1760 | 800 | 750 | 115 | 1.056 | 84191900
5906564191466 | SW-500.TERMO-MAX.PL | 465 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą spiralną SW-500 Termo Max | 7513.82 | 9241.9986 | C | 82 |  | 1950 | 900 | 900 | 180 | 1.5795 | 84191900
5906564134500 | SWK-100.A.TERMO-TOP.WHITE.PL | 97 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą spiralną - króćce w górę SWK-100 Termo Top, biały | 3123.58 | 3842.0034 | A | 33.3 |  | 1100 | 700 | 690 | 70 | 0.5313 | 84191900
5906564132797 | SWK-120.A.TERMO-TOP.WHITE.PL | 111 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą spiralną - króćce w górę SWK-120 Termo Top, biały | 3404.88 | 4188.0024 | A | 36 |  | 1200 | 700 | 690 | 80 | 0.5796 | 84191900
5906564132810 | SWK-140.A.TERMO-TOP.WHITE.PL | 134 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą spiralną - króćce w górę SWK-140 Termo Top, biały | 3618.7 | 4451.001 | A | 38 |  | 1300 | 700 | 690 | 87 | 0.6279 | 84191900
5906564191114 | SB-200.TERMO-SOLAR.PL | 204 | Wymiennik c.w.u. stojący z dwoma wężownicami SB-200 Termo Solar | 5291.06 | 6508.0038 | B | 59 |  | 1740 | 700 | 690 | 112 | 0.84042 | 84191900
5906564191121 | SB-250.TERMO-SOLAR.PL | 246 | Wymiennik c.w.u. stojący z dwoma wężownicami SB-250 Termo Solar | 5558.54 | 6837.0042 | C | 90 |  | 1530 | 800 | 750 | 114 | 0.918 | 84191900
5906564191138 | SB-300.TERMO-SOLAR.PL | 296 | Wymiennik c.w.u. stojący z dwoma wężownicami SB-300 Termo Solar | 5871.55 | 7222.0065 | C | 96 |  | 1760 | 800 | 750 | 130 | 1.056 | 84191900
5906564191176 | SB-500.TERMO-SOLAR.PL | 455 | Wymiennik c.w.u. stojący z dwoma wężownicami SB-500 Termo Solar | 8904.07 | 10952.0061 | C | 84 |  | 1950 | 900 | 900 | 197 | 1.5795 | 84191900
5906564191350 | SE-140.TERMO.PL | 140 | Zasobnik c.w.u. stojący (bez wężownicy) SE-140 Termo Max | 2376.42 | 2922.9966 | C | 65 |  | 1580 | 680 | 600 | 55 | 0.64464 | 84191900
5906564191312 | SE-200.TERMO.PL | 210 | Zasobnik c.w.u. stojący (bez wężownicy) SE-200 Termo Max | 3329.27 | 4095.0021 | B | 59 |  | 1740 | 700 | 690 | 75 | 0.84042 | 84191900
5906564191329 | SE-250.TERMO.PL | 255 | Zasobnik c.w.u. stojący (bez wężownicy) SE-250 Termo Max | 3931.71 | 4836.0033 | C | 85 |  | 1530 | 800 | 750 | 77 | 0.918 | 84191900
5906564191336 | SE-300.TERMO.PL | 305 | Zasobnik c.w.u. stojący (bez wężownicy) SE-300 Termo Max | 4183.74 | 5146.0002 | C | 92 |  | 1760 | 800 | 750 | 86 | 1.056 | 84191900
5906564192272 | SE-500.TERMO.PL | 485 | Zasobnik c.w.u. stojący (bez wężownicy) SE-500 Termo Max | 7021.14 | 8636.0022 | C | 83 |  | 1950 | 1200 | 800 | 145 | 1.872 | 84191900
5906564001529 | SVK-100.PL | 104 | Zbiornik buforowy nieemaliowany w izolacji, króćce w górę SVK-100 | 2139.03 | 2631.0069 | A | 33.3 |  | 1580 | 680 | 680 | 49 | 0.73059 | 84191900
5906564132865 | SV-200.PL | 210 | Zbiornik buforowy nieemaliowany w izolacji SV-200 | 3012.2 | 3705.006 | B | 59 |  | 1740 | 700 | 690 | 75 | 0.84042 | 84191900
5906564191800 | SV-300.PL | 307 | Zbiornik buforowy nieemaliowany w izolacji SV-300 | 3417.07 | 4202.9961 | C | 92 |  | 1760 | 800 | 750 | 87 | 1.056 | 84191900
5906564192302 | SV-500.PL | 485 | Zbiornik buforowy nieemaliowany w izolacji SV-500 | 4774.8 | 5873.004 | C | 83 |  | 1950 | 900 | 900 | 145 | 1.5795 | 84191900
5906564132872 | SVW-200.PL | 204 | Zbiornik buforowy z wężownicą, nieemaliowany w izolacji SVW-200 | 3482.93 | 4284.0039 | B | 59 |  | 1740 | 700 | 690 | 97 | 0.84042 | 84191900
5906564191824 | SVW-300.PL | 300 | Zbiornik buforowy z wężownicą, nieemaliowany w izolacji SVW-300 | 3986.99 | 4903.9977 | C | 96 |  | 1760 | 800 | 750 | 116 | 1.056 | 84191900
5906564192319 | SVW-500.PL | 465 | Zbiornik buforowy z wężownicą, nieemaliowany w izolacji SVW-500 | 5739.03 | 7059.0069 | C | 82 |  | 1950 | 900 | 900 | 183 | 1.5795 | 84191900
5906564190421 | WP-100.TERMO-HIT.PL | 109 | Wymiennik c.w.u. poziomy, dwupłaszczowy WP-100 | 1856.1 | 2283.003 | C | 56 |  | 1080 | 510 | 510 | 32.5 | 0.28091 | 84191900
5906564190438 | WP-120.TERMO-HIT.PL | 130 | Wymiennik c.w.u. poziomy, dwupłaszczowy WP-120 | 1978.05 | 2433.0015 | C | 65 |  | 1250 | 510 | 510 | 38 | 0.32512 | 84191900
5906564190445 | WP-140.TERMO-HIT.PL | 140 | Wymiennik c.w.u. poziomy, dwupłaszczowy WP-140 | 2099.19 | 2582.0037 | C | 69 |  | 1320 | 510 | 510 | 40.5 | 0.34333 | 84191900
5906564190216 | WW-080.TERMO-HIT.PL | 84 | Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną wężownicą WW-080 | 1581.3 | 1944.999 | C | 56 |  | 920 | 490 | 490 | 27.5 | 0.22089 | 84191900
5906564190223 | WW-100.TERMO-HIT.PL | 107 | Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną wężownicą WW-100 | 1658.54 | 2040.0042 | C | 64 |  | 1125 | 490 | 490 | 32 | 0.27011 | 84191900
5906564190230 | WW-120.TERMO-HIT.PL | 127 | Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną wężownicą WW-120 | 1828.46 | 2249.0058 | C | 66 |  | 1295 | 490 | 490 | 37 | 0.31093 | 84191900
5906564190247 | WW-140.TERMO-HIT.PL | 138 | Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną wężownicą WW-140 | 1945.53 | 2393.0019 | C | 73 |  | 1365 | 490 | 490 | 40 | 0.32774 | 84191900
5906564191619 | ANODA.AMW.400.PL |  | Anoda magnezowa AMW 22x420 z korkiem 3/4" | 117.89 | 145.0047 | [6 empty] | 0.45 |  | 73219000
5906564134753 | ANODA.AMW.570.PL |  | Anoda magnezowa AMW 31x570 z korkiem 5/4" | 391.06 | 481.0038 | [6 empty] | 0.6 |  | 73219000
5906564191695 | ANODA.AMW.660.PL |  | Anoda magnezowa AMW 21x660 z korkiem 3/4" | 151.22 | 186.0006 | [6 empty] | 0.6 |  | 73219000
5906564134760 | ANODA.AMW.760.PL |  | Anoda magnezowa AMW 31x760 z korkiem 5/4" | 532.52 | 654.9996 | [6 empty] | 0.7 |  | 73219000
5906564191633 | ANODA.AMW.800.PL |  | Anoda magnezowa AMW 21x840 z korkiem 3/4" | 201.63 | 248.0049 | [6 empty] | 0.75 |  | 73219000
5906564130151 | ANODA.AMW.M8.400.PL |  | Anoda magnezowa AMW 40x400 z gwintem M8 | 291.87 | 359.0001 | [6 empty] | 1 |  | 73219000
5906564191640 | ANODA.AMW.M8.450.PL |  | Anoda magnezowa AMW 33x450 z gwintem M8 | 217.89 | 268.0047 | [6 empty] | 1 |  | 73219000
5906564130168 | ANODA.AMW.M8.500.PL |  | Anoda magnezowa AMW 40x500 z gwintem M8 | 339.84 | 418.0032 | [6 empty] | 1.1 |  | 73219000
5906564132261 | ANODA.AMW.M8.590.PL |  | Anoda magnezowa AMW 40x590 z gwintem M8 | 423.58 | 521.0034 | [6 empty] | 1.2 |  | 73219000
5906564132315 | ANODA.ELEKTRONICZNA.L380.PL |  | Anoda elektroniczna (tytanowa) L380, z korkiem 6/4", do zbiorników o pojemności do 500l | 1191.87 | 1466.0001 | [6 empty] | 0.7 |  | 73219000
5906564134777 | ANODA.ELEKTRONICZNA.L430.PL |  | Anoda elektroniczna (tytanowa) L430, z korkiem 5/4", do zbiorników emaliowanych 800 i 1000 litrów | 1495.93 | 1839.9939 | [6 empty] | 0.7 |  | 73219000
5906564131936 | GRZAŁKA.GRW-1.4/230V.PL |  | Grzałka elektryczna z termostatem GRW-1.4kW/230V, 6/4", typ 50 | 308.13 | 378.9999 | [6 empty] | 0.8 |  | 85168020
5906564131943 | GRZAŁKA.GRW-2.0/230V.PL |  | Grzałka elektryczna z termostatem GRW-2.0kW/230V, 6/4", typ 50 | 327.64 | 402.9972 | [6 empty] | 0.85 |  | 85168020
5906564131950 | GRZAŁKA.GRW-3.0/230V.PL |  | Grzałka elektryczna z termostatem GRW-3,0kW/230V, 6/4", typ 50 | 458.54 | 564.0042 | [6 empty] | 1 |  | 85168020
5906564131967 | GRZAŁKA.GRW-4.5/400V.PL |  | Grzałka elektryczna z termostatem GRW-4,5kW/400V, 6/4", typ 50 | 1443.09 | 1775.0007 | [6 empty] | 2.3 |  | 85168020
5906564131974 | GRZAŁKA.GRW-6.0/400V.PL |  | Grzałka elektryczna z termostatem GRW-6,0kW/400V, 6/4", typ 50 | 1533.33 | 1885.9959 | [6 empty] | 2.5 |  | 85168020
5906564131004 | KLUCZ.KORKA.PL |  | Klucz do korka 6/4" - WMD-145 | 80.49 | 99.0027 | [6 empty] | 0.36 |  | 82041100
5906564133275 | KLUCZ.SWK.PL |  | Klucz do korka 6/4" (do wymienników w klasie A) - WMD-216 | 108.94 | 133.9962 | [6 empty] | 0.82 |  | 82041100
5906564131820 | FLANSZA.GRW.PL |  | Zaślepka do flanszy do emaliowanych zbiorników stojących o pojemnościach od 250 do 500 litrów, z otworem pod grzałkę 6/4" | 397.56 | 488.9988 | [6 empty] | 1.5 |  | 73219000
5906564191510 | WIESZAK.WMD-019.PL |  | Wieszaki do wymienników poziomych (1kpl. - 2szt.) | 124.39 | 152.9997 | [6 empty] | 4 |  | 73219000
ELEKTRYCZNE PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY
Kod EAN | Kod produktu | Moc / zasilanie | Opis | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Klasa efektywności energetycznej | Profil |  | Długość brutto | Szerokość brutto | Głębokość brutto | Waga brutto | Objętość [m3] | Kod CN
5906564180248 | EPS2-3,5.TWISTER.PL | 3,5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPS2-3,5 Twister | 247.15 | 303.9945 | A | XXS |  | 275 | 175 | 95 | 1.6 | 0.0045719 | 85161011
5906564180255 | EPS2-4,4.TWISTER.PL | 4,4kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPS2-4,4 Twister | 247.15 | 303.9945 | A | XXS |  | 275 | 175 | 95 | 1.6 | 0.0045719 | 85161011
5906564180262 | EPS2-5,5.R.TWISTER.PL | 5,5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPS2-5,5.R Twister | 274.8 | 338.004 | A | XS |  | 275 | 175 | 95 | 1.6 | 0.0045719 | 85161011
5906564132186 | EPS2-4,4.P.PRISTER.PL | 4,4kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPS2-4,4.P Prister | 339.84 | 418.0032 | A | XXS |  | 240 | 230 | 95 | 1.85 | 0.005244 | 85161011
5906564132193 | EPS2-5,5.P.PRISTER.PL | 5,5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPS2-5,5.P Prister | 339.84 | 418.0032 | A | XS |  | 240 | 230 | 95 | 1.85 | 0.005244 | 85161011
5906564031052 | EPO2-3.AMICUS.PL | 3,5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-3 Amicus - 3.5kW/230V | 362.6 | 445.998 | A | XXS |  | 239 | 178 | 82 | 1.3 | 0.0034884 | 85161011
5906564031069 | EPO2-4.AMICUS.PL | 4,4kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-4 Amicus - 4.4kW/230V | 362.6 | 445.998 | A | XXS |  | 239 | 178 | 82 | 1.3 | 0.0034884 | 85161011
5906564031076 | EPO2-5.AMICUS.PL | 5,5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-5 Amicus - 5.5kW/230V | 362.6 | 445.998 | A | XS |  | 239 | 178 | 82 | 1.3 | 0.0034884 | 85161011
5906564220791 | EPO2-6.2.AMICUS.PL | 6kW / 230V~ lub 400V2N~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-6 Amicus - 6kW/230V lub 400V2N | 403.25 | 495.9975 | A | XS |  | 239 | 178 | 82 | 1.3 | 0.0034884 | 85161011
5906564031083 | EPO2-6.AMICUS.PL | 6kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-6 Amicus - 6kW/230V | wycofane z oferty
5906564030512 | EPO.D-4.AMICUS.PL | 4kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO.D-4 Amicus | wycofane z oferty
5906564030529 | EPO.D-5.AMICUS.PL | 5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO.D-5 Amicus | wycofane z oferty
5906564030536 | EPO.D-6.AMICUS.PL | 6kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO.D-6 Amicus | wycofane z oferty
5906564030413 | EPO.G-4.AMICUS.PL | 4kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO.G-4 Amicus | wycofane z oferty
5906564030420 | EPO.G-5.AMICUS.PL | 5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO.G-5 Amicus | wycofane z oferty
5906564030437 | EPO.G-6.AMICUS.PL | 6kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO.G-6 Amicus | wycofane z oferty
5906564001369 | PPH3-09.PL | 9kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPH3-9 hydraulic | 827.64 | 1017.9972 | A | XS |  | 490 | 255 | 135 | 4.2 | 0.016868 | 85161011
5906564001376 | PPH3-12.PL | 12kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPH3-12 hydraulic | 827.64 | 1017.9972 | A | XS |  | 490 | 255 | 135 | 4.2 | 0.016868 | 85161011
5906564001383 | PPH3-15.PL | 15kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPH3-15 hydraulic | 827.64 | 1017.9972 | A | XS |  | 490 | 255 | 135 | 4.2 | 0.016868 | 85161011
5906564001390 | PPH3-18.PL | 18kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPH3-18 hydraulic | 827.64 | 1017.9972 | A | S |  | 490 | 255 | 135 | 4.2 | 0.016868 | 85161011
5906564001406 | PPH3-21.PL | 21kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPH3-21 hydraulic | 827.64 | 1017.9972 | A | XS |  | 490 | 255 | 135 | 4.2 | 0.016868 | 85161011
5906564001413 | PPE3-09/12/15.LCD.PL | 9/11/12/15 kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE3-9/11/12/15 electronic LCD | 1317.07 | 1619.9961 | A | XS |  | 490 | 255 | 135 | 4.4 | 0.016868 | 85161011
5906564001420 | PPE3-18/21/24.LCD.PL | 17/18/21/24kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE3-17/18/21/24 electronic LCD | 1317.07 | 1619.9961 | A | S |  | 490 | 255 | 135 | 4.4 | 0.016868 | 85161011
5906564001437 | PPE3-27.LCD.PL | 27kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE3-27 electronic LCD | 1397.56 | 1718.9988 | A | S |  | 490 | 255 | 135 | 4.4 | 0.016868 | 85161011
5906564090103 | EPP-36.1.MAXIMUS.PL | 36kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPP-36 Maximus electronic | 2472.36 | 3041.0028 | A | S |  | 600 | 330 | 155 | 9.2 | 0.03069 | 85161011
5906564130809 | BATERIA.EPS/EPJ/EPJ.PU.PL |  | Bateria chrom bez wylewki do podgrzewaczy EPS Twister, EPJ Optimus, EPJ.Pu | 98.37 | 120.9951 | [6 empty] | 0.9 |  | 85169000
5906564130113 | PERL.GW.WEW.CHROM.PL |  | Perlator drobnostrumieniowy gwint wewnętrzny chrom | 8.13 | 9.9999 | [6 empty] | 0.1 |  | 85169000
5906564130120 | PERL.GW.ZEW.CHROM.PL |  | Perlator drobnostrumieniowy gwint zewnętrzny chrom | 8.13 | 9.9999 | [6 empty] | 0.1 |  | 85169000
5906564131981 | PRZYŁĄCZA.PP.GÓRA.PL |  | Przyłącza górne do podgrzewaczy PPE3, PPH3, (miedź) | 154.47 | 189.9981 | [6 empty] | 0.3 |  | 85169000
5906564131998 | PRZYŁĄCZA.PP.DÓŁ.PL |  | Przyłącza dolne do podgrzewaczy PPE3, PPH3, (miedź) | 154.47 | 189.9981 | [6 empty] | 0.3 |  | 85169000
5906564130854 | WYLEWKA.150.CHROM.PL |  | Wylewka KOSPEL 150mm, chrom | 39.03 | 48.0069 | [6 empty] | 0.2 |  | 85169000
5906564130878 | WYLEWKA.250.CHROM.PL |  | Wylewka KOSPEL 250mm, chrom | 46.34 | 56.9982 | [6 empty] | 0.2 |  | 85169000
5906564130212 | WYLEWKA.PRYSZNICOWA.PL |  | Wylewka prysznicowa drobnostrumieniowa | 56.91 | 69.9993 | [6 empty] | 0.2 |  | 85169000
ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY
Kod EAN | Kod produktu | Pojemność / moc | Opis | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Klasa efektywności energetycznej | Profil |  | Długość brutto | Szerokość brutto | Głębokość brutto | Waga brutto | Objętość [m3] | Kod CN
5906564160516 | POC.D.5.LUNA.INOX.PL | 5 litrów / 2kW | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody POC.D-5 Luna inox, podumywalkowy, ciśnieniowy | 581.3 | 714.999 | A | XXS |  | 500 | 300 | 190 | 5 | 0.0285 | 85161080
5906564160523 | POC.G.5.LUNA.INOX.PL | 5 litrów / 2kW | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody POC.G-5 Luna inox, nadumywalkowy, ciśnieniowy | 581.3 | 714.999 | A | XXS |  | 500 | 300 | 190 | 5 | 0.0285 | 85161080
5906564160639 | POC.D-5.600W.INOX.PL | 5 litrów / 0,6kW | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody POC.D-5/600W inox, podumywalkowy, ciśnieniowy | 581.3 | 714.999 | A | XXS |  | 500 | 300 | 190 | 5 | 0.0285 | 85161080
5906564133152 | POC.D.10.LUNA.INOX.PL | 10 litrów / 2kW | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody POC.D-10 Luna inox, podumywalkowy, ciśnieniowy | 695.12 | 854.9976 | A | XXS |  | 480 | 325 | 256 | 6.6 | 0.039936 | 85161080
5906564133169 | POC.G.10.LUNA.INOX.PL | 10 litrów / 2kW | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody POC.G-10 Luna inox, nadumywalkowy, ciśnieniowy | 695.12 | 854.9976 | A | XXS |  | 480 | 325 | 256 | 6.6 | 0.039936 | 85161080
5906564130908 | BATERIA.POC.GB.PL |  | Bateria KOSPEL chrom do ogrzewacza POC.Gb z wylewką i rurkami przyłączeniowymi | 201.63 | 248.0049 | [8 empty] | 85169000