## Cennik Kospel 01.01.2025v3
POMPY CIEPŁA
Kod EAN | Kod produktu | Maksymalna moc grzewcza | Opis | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Klasa efektywności energetycznej | COP | Moc akustyczna [dB] | Wysokość brutto(mm) | Szerokość brutto(mm) | Głębokość brutto(mm) | Waga brutto(kg) | Objętość [m3] | Kod CN
5906564221545 | HPM2.C-8.1.PL | 8,2kW (A7/W35) 5,8 kW(A-7/W35) | Pakiet HPM2.C-8.1 z pompą ciepła HPMO2-8 i jednostką wewnętrzną HPMD-8 | 38000 | 46740 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 49 | 1828 | 2140 | 901 | 338 | 3.5246 | 84186100
5906564221552 | HPM2.C-12.1.PL | 12,5kW (A7/W35) 9,2kW (A-7/W35) | Pakiet HPM2.C-12 z pompą ciepła HPMO2-12 i jednostką wewnętrzną HPMD-12 | 46000 | 56580 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35) | 55 | 1828 | 2260 | 901 | 372 | 3.7223 | 84186100
5906564221569 | HPM2.C-16.1.PL | 23,0kW (A7/W35) 17,1kW (A-7/W35) | Pakiet HPM2.C-16 z pompą ciepła HPMO2-16/24 i jednostką wewnętrzną HPMD-16 | 53000 | 65190 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,8 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 59 | 1828 | 2225 | 901 | 433 | 3.6646 | 84186100
5906564220258 | HPM2.Z-8.PL | 8,2kW (A7/W35) 5,8kW (A-7/W35) | Pakiet HPM2.Z-8 z pompą ciepła HPMO2-8 i jednostką wewnętrzną HPMI2-8 | 30000 | 36900 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 49 | 1100 | 1420 | 1100 | 159 | 1.7182 | 84186100
5906564220265 | HPM2.Z-12.PL | 12,5kW (A7/W35) 9,2kW (A-7/W35) | Pakiet HPM2.Z-12 z pompą ciepła HPMO2-12 i jednostką wewnętrzną HPMI2-12 | 38000 | 46740 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35) | 55 | 1230 | 1420 | 1100 | 194 | 1.9213 | 84186100
5906564220272 | HPM2.Z-16/23.PL | 23,0kW (A7/W35) 17,1kW (A-7/W35) | Pakiet HPM2.Z-16/23 z pompą ciepła HPMO2-16/23 i jednostką wewnętrzną HPMI2-16 | 45000 | 55350 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,8 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 59 | 1640 | 1420 | 1100 | 255 | 2.5617 | 84186100
5906564220289 | HPM2.V-8.PL | 8,2 (A7/W35) 5,8 (A-7/W35) | Pakiet HPM2.V-8 z pompą ciepła HPMO2-8, jednostką wewnętrzną HPMI2-8 oraz zbiornikiem c.o./c.w.u. SWVPC-250/60 | 37000 | 45510 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 49 | 1760 | 2250 | 1100 | 336 | 4.356 | 84186100
5906564220296 | HPM2.V-12.PL | 12,5 (A7/W35) 9,2 (A-7/W35) | Pakiet HPM2.V-12 z pompą ciepła HPMO2-12, jednostką wewnętrzną HPMI2-12 oraz zbiornikiem c.o./c.w.u. SWVPC-250/60 | 45000 | 55350 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35) | 55 | 1760 | 2250 | 1100 | 370 | 4.356 | 84186100
5906564220340 | HPM2.P-8.1.PL | 8,2 (A7/W35) 5,8 (A-7/W35) | Pakiet HPM2.P-8.1 z pompą ciepła HPMO2-8, jednostką wewnętrzną HPMI2-8 oraz wymiennikiem c.w.u. SWP-300 i buforem c.o. SVK-100 | 37000 | 45510 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 49 | 1760 | 2250 | 1500 | 351 | 5.94 | 84186100
5906564220319 | HPM2.P-12.PL | 12,5 (A7/W35) 9,2 (A-7/W35) | Pakiet HPM2.P-12 z pompą ciepła HPMO2-12, jednostką wewnętrzną HPMI2-12 oraz wymiennikiem c.w.u. SWPC-300 i buforem c.o. SVK-100 | 46000 | 56580 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35) | 55 | 1760 | 2250 | 1500 | 424 | 5.94 | 84186100
5906564220326 | HPM2.P-16/23.PL | 23,0 (A7/W35) 17,1 (A-7/W35) | Pakiet HPM2.P-16/23 z pompą ciepła HPMO2-16/23, jednostką wewnętrzną HPMI2-16 oraz wymiennikiem c.w.u. SWPC-300 i buforem c.o. SVK-100 | 53000 | 65190 | A+++ (W35) A++ (W55) | 4,8 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35) | 59 | 1760 | 2250 | 1500 | 485 | 5.94 | 84186100
5906564221590 | HPSW2-250.PL | 1,6kW pompa / 3,6kW pompa + grzałka | HPSW2-250 pompa ciepła c.w.u. ze zbiornikiem 250l z wężownicą | 9500 | 11685 | A+ | 4,06 (A20/W15-45) 3,22 (A15/W10-55) | 59 | 1870 | 695 | 735 | 170 | 0.95524 | 84186100
5906564000829 | C.MI2.PL |  | Moduł internetowy C.MI2 do zdalnego sterowania pracą kotłów EKCO.M3/MN3, EKHP oraz pompami ciepła HPM2 | 682.93 | 840.0039 |  |  |  | 50 | 280 | 165 | 0.45 | 0.00231 | 84039090
5906564220449 | HP.FF.PL |  | Stojak wibroizolacyjny pod pompę ciepła 600x190x200 (kpl.) | 577.24 | 710.0052 |  |  |  | 260 | 795 | 400 | 32 | 0.08268 | 84189990
ELEKTRYCZNE KOTŁY C.O.
Kod EAN | Kod produktu | Maksymalna moc grzewcza | Opis | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Klasa efektywności energetycznej | Efektywność [%] | Moc akustyczna [dB] | Wysokość brutto(mm) | Szerokość brutto(mm) | Głębokość brutto(mm) | Waga brutto(kg) | Objętość [m3] | Kod CN
5906564134531 | EKCO.MN3-04/06/08.PL | 4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.MN3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~ | 4727.65 | 5815.0095 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134548 | EKCO.MN3-12/16/20/24.PL | 12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.MN3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | 4727.65 | 5815.0095 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134517 | EKCO.M3-04/06/08.PL | 4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.M3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~ | 4428.46 | 5447.0058 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134524 | EKCO.M3-12/16/20/24.PL | 12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.M3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | 4428.46 | 5447.0058 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134647 | EKCO.LN3-04/06/08.PL | 4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.LN3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~ | 4311.39 | 5303.0097 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134654 | EKCO.LN3-12/16/20/24.PL | 12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.LN3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | 4311.39 | 5303.0097 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134623 | EKCO.L3-04/06/08.PL | 4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.L3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~ | 4026.02 | 4952.0046 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134630 | EKCO.L3-12/16/20/24.PL | 12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.L3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | 4026.02 | 4952.0046 | D | 36 | 41 | 790 | 405 | 300 | 21.4 | 0.095985 | 84031090
5906564134173 | EKD.M3-04/06/08.PL | 4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~ | Elektryczny kocioł dwufunkcyjny EKD.M3-04/06/08 | 11283.74 | 13879.0002 | D/C | 36 | 41 | 1900 | 600 | 800 | 153 | 0.912 | 84031090
5906564134180 | EKD.M3-12/16/20/24.PL | 12/16/20/24 kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł dwufunkcyjny EKD.M3-12/16/20/24 | 11283.74 | 13879.0002 | D/C | 36 | 41 | 1900 | 600 | 800 | 153 | 0.912 | 84031090
5906564028007 | EKCO.T-30.PL | 30kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.T-30 | 6985.37 | 8592.0051 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028014 | EKCO.T-36.PL | 36kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.T-36 | 7087 | 8717.01 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028021 | EKCO.T-42.PL | 42kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.T-42 | 7321.96 | 9006.0108 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028038 | EKCO.T-48.PL | 48kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.T-48 | 7443.91 | 9156.0093 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028106 | EKCO.TM-30.PL | 30kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.TM-30 | 7865.05 | 9674.0115 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028113 | EKCO.TM-36.PL | 36kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.TM-36 | 8079.68 | 9938.0064 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028120 | EKCO.TM-42.PL | 42kW / 400V 3N~ | Eleketryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.TM-42 | 8323.58 | 10238.0034 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564028137 | EKCO.TM-48.PL | 48kW / 400V 3N~ | Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.TM-48 | 8548.79 | 10515.0117 | D | 37 | 41 | 960 | 610 | 270 | 30.2 | 0.15811 | 84031090
5906564222191 | EKHP-6.PL | 6kW / 400V 3N~ lub 230V~ | EKHP-6 elektryczny kocioł c.o. | 6978.86 | 8583.9978 | D | 36 | 41 | 365 | 490 | 795 | 35 | 0.14219 | 84031090
5906564222184 | HPMO-6.PL | 9,1 (A7/W35) 5,5 (A-7/W35) | HPMO-6 pompa ciepła do współpracy z kotłem EKHP-6 | 6486.99 | 7978.9977 | A+ | 131 (35st.C)/ 101 (55 st.C) klimat umiarkowany | 66 | 1100 | 1100 | 1000 | 105 | 1.21 | 84186100
5906564000829 | C.MI2.PL |  | Moduł internetowy C.MI2 do zdalnego sterowania pracą kotłów EKCO.M3/MN3, EKHP oraz pompami ciepła HPM2 | 682.93 | 840.0039 |  |  |  | 50 | 280 | 165 | 0.45 | 0.00231 | 84039090
5906564134661 | C.MI.PL |  | Moduł internetowy C.MI do zdalngo sterowania pracą kotłów EKD.M3 | 682.93 | 840.0039 | [6 empty] | 0.4 |  | 84039090
5906564134685 | C.MG3.PL |  | Moduł obiegu grzewczego C.MG3 - po podłączeniu do modułu C.MI oraz 3-drogowego zaworu mieszającego z siłownikiem, umożliwia sterowanie pracą dodatkowego obiegu grzewczego, w komplecie z czujnikiem WE-019/01 | 477.24 | 587.0052 | [6 empty] | 0.45 |  | 84039090
5906564130601 | CZUJNIK.WE-008.PL |  | Czujnik temperatury WE-008 do kotłów EKCO.T i EKCO.TM (do pomiaru temperatury wody w zasobniku c.w.u.) | 62.61 | 77.0103 | [6 empty] | 0.06 |  | 90318080
5906564130618 | CZUJNIK.WE-019/01.PL |  | Czujnik temperatury WE-019/01 do kotłów EKCO.L3, EKCO.LN3, EKCO.M3, EKCO.MN3 (do pomiaru temperatury wody w zasobniku c.w.u.) z kablem 5m | 62.61 | 77.0103 | [6 empty] | 0.06 |  | 90318080
5906564130502 | FILTR.F-MAG.3/4.PL |  | Filtr magnetyczny do instalacji c.o. F-MAG 3/4" | 134.15 | 165.0045 | [6 empty] | 0.25 |  | 84212100
5906564130182 | ZAWÓR.KOT.VC6013.PL |  | Zawór dzielący 3-drogowy HONEYWELL (zawórVCZMH6000, siłownikVC6013ZZ00 z kablem) | 608.95 | 749.0085 | [6 empty] | 1.09 |  | 84039090
5907718971729 | ZAWÓR.KOT.SPST.PL |  | Zawór dzielący 3-drogowy sterowany sygnałem SPST (Afriso nr 16 64200 - AZV 642, G3/4”) | 608.95 | 749.0085 | [6 empty] | 0.7 |  | 84039090
WYMIENNIKI I ZASOBNIKI C.W.U. ORAZ ZBIORNIKI BUFOROWE
Kod EAN | Kod produktu | Pojemność znamionowa | Opis | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Klasa efektywności energetycznej | straty postojowe [W] | Pojemność magazynowa | Wysokość brutto(mm) | Szerokość brutto(mm) | Głębokość brutto(mm) | Waga brutto(kg) | Objętość [m3] | Kod CN
5906564018497 | SWP-201.PL | 200 | SWP-201 wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o dużej powierzchni do pomp ciepła | 5486.18 | 6748.0014 | B | 59 | 197 | 1614 | 680 | 680 | 94 | 0.74631 | 84191900
5906564018503 | SWP-301.PL | 300 | SWP-301 wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o dużej powierzchni do pomp ciepła | 6551.22 | 8058.0006 | B | 67 | 298 | 1662 | 765 | 765 | 130 | 0.97264 | 84191900
5906564018510 | SWP-501.PL | 500 | SWP-501 wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o dużej powierzchni do pomp ciepła | 9975.61 | 12270.0003 | B | 79 | 486 | 1897 | 865 | 865 | 191 | 1.4194 | 84191900
5906564192401 | SWPC-300.PL | 300 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o bardzo dużej powierzchni do pomp ciepła SWPC-300 | 8421.96 | 10359.0108 | B | 61 | 305 | 1760 | 800 | 750 | 181 | 1.056 | 84191900
5906564220197 | SWVPC-250/60.PL | 235 / 60 | Zbiornik do pomp ciepła - zintegrowany wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą ze zbiornikiem buforowym c.o. - SWVPC-250/60 | 9217.89 | 11338.0047 | B | 56 | 235 / 60 | 1760 | 800 | 750 | 168 | 1.056 | 84191900
5906564191015 | SW-100.PL | 100 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą SW-100 | 2654.48 | 3265.0104 | B | 39 | 105 | 1580 | 680 | 600 | 56 | 0.64464 | 84191900
5906564191022 | SW-120.PL | 120 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą SW-120 | 2826.83 | 3477.0009 | B | 43 | 124 | 1580 | 680 | 600 | 67 | 0.64464 | 84191900
5906564191039 | SW-140.PL | 140 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą SW-140 | 2997.57 | 3687.0111 | B | 47 | 134 | 1580 | 680 | 600 | 70 | 0.64464 | 84191900
5906564018459 | SW-201.PL | 200 | SW-201 wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą | 4016.27 | 4940.0121 | B | 53 | 199 | 1614 | 680 | 680 | 82 | 0.74631 | 84191900
5906564018466 | SW-251.PL | 250 | SW-251 wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą | 4565.86 | 5616.0078 | B | 56 | 254 | 1452 | 765 | 765 | 106 | 0.84975 | 84191900
5906564018473 | SW-301.PL | 300 | SW-301 wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą | 5091.87 | 6263.0001 | B | 58 | 300 | 1662 | 765 | 765 | 114 | 0.97264 | 84191900
5906564018619 | SW-401.PL | 400 | SW-401 wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą | 6443.09 | 7925.0007 | B | 67 | 400 | 1497 | 865 | 865 | 149 | 1.1201 | 84191900
5906564018480 | SW-501.PL | 500 | SW-501 wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą | 7851.22 | 9657.0006 | B | 76 | 492 | 1897 | 865 | 865 | 171 | 1.4194 | 84191900
5906564134500 | SWK-100.A.PL | 100 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą, króćce w górę SWK-100 | 3263.42 | 4014.0066 | A | 33.3 | 97 | 1100 | 700 | 690 | 70 | 0.5313 | 84191900
5906564132797 | SWK-120.A.PL | 120 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą, króćce w górę SWK-120 | 3557.73 | 4376.0079 | A | 36 | 111 | 1200 | 700 | 690 | 80 | 0.5796 | 84191900
5906564132810 | SWK-140.A.PL | 140 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą, króćce w górę SWK-140 | 3781.31 | 4651.0113 | A | 38 | 134 | 1140 | 700 | 690 | 87 | 0.55062 | 84191900
5906564221194 | SWK-150.A.PL | 150 | Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą, króćce w górę SWK-150 | 4221.96 | 5193.0108 | A | 39 | 150 | 940 | 690 | 690 | 80 | 0.44753 | 84191900
5906564221842 | SB-201.PL | 200 | SB-201 wymiennik c.w.u. stojący z dwoma wężownicami | 5528.46 | 6800.0058 | B | 50 | 198 | 1614 | 680 | 680 | 96 | 0.74631 | 84191900
5906564017773 | SB-251.PL | 250 | SB-251 wymiennik c.w.u. stojący z dwoma wężownicami | 5808.14 | 7144.0122 | B | 62 | 251 | 1452 | 765 | 765 | 115 | 0.84975 | 84191900
5906564017865 | SB-301.PL | 300 | SB-301 wymiennik c.w.u. stojący z dwoma wężownicami | 6134.96 | 7546.0008 | B | 65 | 298 | 1662 | 765 | 765 | 131 | 0.97264 | 84191900
5906564018602 | SB-401.PL | 400 | SB-401 wymiennik c.w.u. stojący z dwoma wężownicami | 7980.49 | 9816.0027 | B | 74 | 397 | 1497 | 865 | 865 | 170 | 1.1201 | 84191900
5906564018442 | SB-501.PL | 500 | SB-501 wymiennik c.w.u. stojący z dwoma wężownicami | 9304.07 | 11444.0061 | B | 81 | 488 | 1897 | 865 | 865 | 193 | 1.4194 | 84191900
5906564191350 | SE-140.PL | 140 | Zasobnik c.w.u. stojący (bez wężownicy) SE-140 | 2482.93 | 3054.0039 | B | 65 | 140 | 1580 | 680 | 600 | 55 | 0.64464 | 84191900
5906564191312 | SE-200.PL | 200 | Zasobnik c.w.u. stojący (bez wężownicy) SE-200 | 3478.87 | 4279.0101 | B | 59 | 210 | 1740 | 700 | 690 | 75 | 0.84042 | 84191900
5906564221347 | SE-250.1.PL | 250 | Zasobnik cwu stojący bez wężownicy SE-250.1 | 4108.14 | 5053.0122 | B | 51 | 255 | 1530 | 800 | 750 | 77 | 0.918 | 84191900
5906564221354 | SE-300.1.PL | 300 | Zasobnik cwu stojący bez wężownicy SE-300.1 | 4371.55 | 5377.0065 | B | 56 | 305 | 1760 | 800 | 750 | 86 | 1.056 | 84191900
5906564191343 | SE-400.PL | 400 | Zasobnik c.w.u. stojący bez wężownicy SE-400.1 | 5460.98 | 6717.0054 | C | 98 | 380 | 1805 | 800 | 800 | 116 | 1.1552 | 84191900
5906564192272 | SE-500.PL | 500 | Zasobnik c.w.u. stojący (bez wężownicy) SE-500 | 7336.59 | 9024.0057 | C | 83 | 485 | 1950 | 1200 | 800 | 145 | 1.872 | 84191900
5906564221743 | SVH-50.PL | 50 | Zbiornik buforowy SVH-50 | 1317.07 | 1619.9961 | B | 30 | 50 | 570 | 490 | 490 | 17 | 0.13686 | 84191900
5906564221750 | SVH-80.PL | 80 | Zbiornik buforowy SVH-80 | 1439.03 | 1770.0069 | B | 42 | 81 | 830 | 490 | 490 | 24 | 0.19928 | 84191900
5906564221767 | SVH-100.PL | 100 | Zbiornik buforowy SVH-100 | 1585.37 | 1950.0051 | B | 46 | 100 | 1000 | 490 | 490 | 28 | 0.2401 | 84191900
5906564221385 | SVK-100.1.PL | 100 | Zbiornik buforowy nieemaliowany w izolacji, króćce w górę SVK-100.1 | 2234.96 | 2749.0008 | A | 35 | 104 | 1580 | 680 | 680 | 49 | 0.73059 | 84191900
5906564221392 | SV-200.1.PL | 200 | Zbiornik buforowy nieemaliowany w izolacji SV-200.1 | 3147.16 | 3871.0068 | B | 59 | 210 | 1740 | 700 | 690 | 75 | 0.84042 | 84191900
5906564221415 | SV-300.2.PL | 300 | Zbiornik buforowy nieemaliowany w izolacji SV-300.2 | 3570.74 | 4392.0102 | B | 65 | 300 | 1760 | 800 | 750 | 116 | 1.056 | 84191900
5906564221583 | SV-400.1.PL | 400 | Zbiornik buforowy nieemaliowany w izolacji SV-400.1 | 4453.66 | 5478.0018 | C | 94 | 380 | 1805 | 800 | 800 | 105 | 1.1552 | 84191900
5906564221439 | SV-500.1.PL | 500 | Zbiornik buforowy nieemaliowany w izolacji SV-500.1 | 4989.44 | 6137.0112 | B | 78 | 493 | 1950 | 900 | 900 | 145 | 1.5795 | 84191900
5906564221705 | SV-800.1.PL | 800 | Zbiornik buforowy nieemaliowany w izolacji SV-800.1 | 6715.45 | 8260.0035 | C | 120 | 795 | 2050 | 1200 | 1200 | 147 | 2.952 | 84191900
5906564221736 | SV-1000.1.PL | 1000 | Zbiornik buforowy nieemaliowany w izolacji SV-1000.1 | 7447.16 | 9160.0068 | C | 127 | 942 | 2380 | 1200 | 1200 | 188 | 3.4272 | 84191900
5906564221408 | SVW-200.1.PL | 200 | Zbiornik buforowy z wężownicą, nieemaliowany w izolacji SVW-200.1 | 3639.03 | 4476.0069 | B | 63 | 204 | 1740 | 700 | 690 | 97 | 0.84042 | 84191900
5906564221422 | SVW-300.2.PL | 300 | Zbiornik buforowy z wężownicą, nieemaliowany w izolacji SVW-300.2 | 4165.86 | 5124.0078 | B | 65 | 300 | 1760 | 800 | 750 | 115 | 1.056 | 84191900
5906564221576 | SVW-400.1.PL | 400 | Zbiornik buforowy z wężownicą, nieemaliowany w izolacji SVW-400.1 | 5193.5 | 6388.005 | C | 98 | 375 | 1800 | 800 | 800 | 135 | 1.152 | 84191900
5906564221446 | SVW-500.1.PL | 500 | Zbiornik buforowy z wężownicą, nieemaliowany w izolacji SVW-500.1 | 5996.75 | 7376.0025 | B | 78 | 490 | 1950 | 900 | 900 | 183 | 1.5795 | 84191900
5906564221712 | SVW-800.1.PL | 800 | Zbiornik buforowy z wężownicą, nieemaliowany w izolacji SVW-800.1 | 7617.89 | 9370.0047 | C | 121 | 790 | 2050 | 1200 | 1200 | 162 | 2.952 | 84191900
5906564221729 | SVW-1000.1.PL | 1000 | Zbiornik buforowy z wężownicą, nieemaliowany w izolacji SVW-1000.1 | 8520.33 | 10480.0059 | C | 128 | 936 | 2380 | 1200 | 1200 | 214 | 3.4272 | 84191900
5906564190421 | WP-100.PL | 100 | Wymiennik c.w.u. poziomy, dwupłaszczowy WP-100 | 1892.68 | 2327.9964 | C | 56 | 109 | 1080 | 510 | 510 | 32.5 | 0.28091 | 84191900
5906564190438 | WP-120.PL | 120 | Wymiennik c.w.u. poziomy, dwupłaszczowy WP-120 | 2017.07 | 2480.9961 | C | 65 | 130 | 1250 | 510 | 510 | 38 | 0.32512 | 84191900
5906564190445 | WP-140.PL | 140 | Wymiennik c.w.u. poziomy, dwupłaszczowy WP-140 | 2140.65 | 2632.9995 | C | 69 | 140 | 1320 | 510 | 510 | 40.5 | 0.34333 | 84191900
5906564190216 | WW-080.PL | 80 | Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną wężownicą WW-080 | 1612.2 | 1983.006 | C | 56 | 84 | 920 | 490 | 490 | 27.5 | 0.22089 | 84191900
5906564190223 | WW-100.PL | 100 | Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną wężownicą WW-100 | 1691.06 | 2080.0038 | C | 64 | 107 | 1125 | 490 | 490 | 32 | 0.27011 | 84191900
5906564190230 | WW-120.PL | 120 | Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną wężownicą WW-120 | 1864.23 | 2293.0029 | C | 66 | 127 | 1295 | 490 | 490 | 37 | 0.31093 | 84191900
5906564190247 | WW-140.PL | 140 | Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną wężownicą WW-140 | 1983.74 | 2440.0002 | C | 73 | 138 | 1365 | 490 | 490 | 40 | 0.32774 | 84191900
5906564191619 | ANODA.AMW.400.PL |  | Anoda magnezowa AMW 22x420 z korkiem 3/4" | 122.77 | 151.0071 | [6 empty] | 0.45 |  | 73219000
5906564134753 | ANODA.AMW.570.PL |  | Anoda magnezowa AMW 31x570 z korkiem 5/4" | 408.14 | 502.0122 | [6 empty] | 0.6 |  | 73219000
5906564191695 | ANODA.AMW.660.PL |  | Anoda magnezowa AMW 21x660 z korkiem 3/4" | 157.73 | 194.0079 | [6 empty] | 0.6 |  | 73219000
5906564134760 | ANODA.AMW.760.PL |  | Anoda magnezowa AMW 31x760 z korkiem 5/4" | 556.1 | 684.003 | [6 empty] | 0.7 |  | 73219000
5906564191633 | ANODA.AMW.800.PL |  | Anoda magnezowa AMW 21x840 z korkiem 3/4" | 210.57 | 259.0011 | [6 empty] | 0.75 |  | 73219000
5906564130151 | ANODA.AMW.M8.400.PL |  | Anoda magnezowa AMW 40x400 z gwintem M8 | 304.88 | 375.0024 | [6 empty] | 1 |  | 73219000
5906564191640 | ANODA.AMW.M8.450.PL |  | Anoda magnezowa AMW 33x450 z gwintem M8 | 227.65 | 280.0095 | [6 empty] | 1 |  | 73219000
5906564130168 | ANODA.AMW.M8.500.PL |  | Anoda magnezowa AMW 40x500 z gwintem M8 | 354.48 | 436.0104 | [6 empty] | 1.1 |  | 73219000
5906564132261 | ANODA.AMW.M8.590.PL |  | Anoda magnezowa AMW 40x590 z gwintem M8 | 442.28 | 544.0044 | [6 empty] | 1.2 |  | 73219000
5906564222221 | ANODA.AMW.M8.650.PL |  | Anoda magnezowa AMW 40x650 z gwintem M8 | 455.29 | 560.0067 | [6 empty] | 1.5
5906564132315 | ANODA.ELEKTRONICZNA.L380.PL |  | Anoda elektroniczna (tytanowa) L380, z korkiem 6/4", do zbiorników o pojemności do 500l | 1244.72 | 1531.0056 | [6 empty] | 0.7 |  | 73219000
5906564134777 | ANODA.ELEKTRONICZNA.L430.PL |  | Anoda elektroniczna (tytanowa) L430, z korkiem 5/4", do zbiorników emaliowanych 800 i 1000 litrów | 1562.61 | 1922.0103 | [6 empty] | 0.7 |  | 73219000
5906564131936 | GRZAŁKA.GRW-1.4/230V.PL |  | Grzałka elektryczna z termostatem GRW-1.4kW/230V, 6/4", typ 50 | 321.96 | 396.0108 | [6 empty] | 0.8 |  | 85168020
5906564131943 | GRZAŁKA.GRW-2.0/230V.PL |  | Grzałka elektryczna z termostatem GRW-2.0kW/230V, 6/4", typ 50 | 342.28 | 421.0044 | [6 empty] | 0.85 |  | 85168020
5906564131950 | GRZAŁKA.GRW-3.0/230V.PL |  | Grzałka elektryczna z termostatem GRW-3,0kW/230V, 6/4", typ 50 | 478.87 | 589.0101 | [6 empty] | 1 |  | 85168020
5906564131967 | GRZAŁKA.GRW-4.5/400V.PL |  | Grzałka elektryczna z termostatem GRW-4,5kW/400V, 6/4" | 1507.32 | 1854.0036 | [6 empty] | 2.3 |  | 85168020
5906564131974 | GRZAŁKA.GRW-6.0/400V.PL |  | Grzałka elektryczna z termostatem GRW-6,0kW/400V, 6/4" | 1601.63 | 1970.0049 | [6 empty] | 2.5 |  | 85168020
5906564131004 | KLUCZ.KORKA.PL |  | Klucz do korka 6/4" - WMD-145 | 83.74 | 103.0002 | [6 empty] | 0.36 |  | 82041100
5906564133275 | KLUCZ.SWK.PL |  | Klucz do korka 6/4" (do wymienników w klasie A) - WMD-216 | 113.83 | 140.0109 | [6 empty] | 0.82 |  | 82041100
5906564131820 | FLANSZA.GRW.PL |  | Zaślepka do flanszy do emaliowanych zbiorników stojących o pojemnościach od 250 do 500 litrów, z otworem pod grzałkę 6/4" | 415.45 | 511.0035 | [6 empty] | 1.5 |  | 73219000
5906564222207 | FLANSZA.GRW2.PL |  | Zaślepka do flanszy z króćcem pod grzałkę 6/4" do emaliowanych zbiorników stojących SW-251, 301, 401, 501 i SB-251, 301, 401, 501 | 415.45 | 511.0035 | [6 empty] | 1.5
5906564191510 | WIESZAK.WMD-019.PL |  | Wieszaki do wymienników poziomych (1kpl. - 2szt.) | 129.27 | 159.0021 | [6 empty] | 4 |  | 73219000
ELEKTRYCZNE PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY
Kod EAN | Kod produktu | Maksymalna moc grzewcza | Opis | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Klasa efektywności energetycznej | Profil |  | Wysokość brutto(mm) | Szerokość brutto(mm) | Głębokość brutto(mm) | Waga brutto(kg) | Objętość [m3] | Kod CN
5906564180248 | EPS2-3,5.PL | 3,5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPS2-3,5 | 254.48 | 313.0104 | A | XXS |  | 275 | 175 | 95 | 1.6 | 0.0045719 | 85161011
5906564180255 | EPS2-4,4.PL | 4,4kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPS2-4,4 | 254.48 | 313.0104 | A | XXS |  | 275 | 175 | 95 | 1.6 | 0.0045719 | 85161011
5906564180262 | EPS2-5,5.R.PL | 5,5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPS2-5,5.R | 282.93 | 348.0039 | A | XS |  | 275 | 175 | 95 | 1.6 | 0.0045719 | 85161011
5906564132186 | EPS2-4,4.P.PL | 4,4kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPS2-4,4.P | 349.6 | 430.008 | A | XXS |  | 240 | 230 | 95 | 1.85 | 0.005244 | 85161011
5906564132193 | EPS2-5,5.P.PL | 5,5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPS2-5,5.P | 349.6 | 430.008 | A | XS |  | 240 | 230 | 95 | 1.85 | 0.005244 | 85161011
5906564031052 | EPO2-3.PL | 3,5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-3 | 373.18 | 459.0114 | A | XXS |  | 239 | 178 | 82 | 1.3 | 0.0034884 | 85161011
5906564031069 | EPO2-4.PL | 4,4kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-4 | 373.18 | 459.0114 | A | XXS |  | 239 | 178 | 82 | 1.3 | 0.0034884 | 85161011
5906564031076 | EPO2-5.PL | 5,5kW / 230V~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-5 | 373.18 | 459.0114 | A | XS |  | 239 | 178 | 82 | 1.3 | 0.0034884 | 85161011
5906564220791 | EPO2-6.2.PL | 6kW / 230V~ lub 400V2N~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-6.2 | 414.64 | 510.0072 | A | XS |  | 239 | 178 | 82 | 1.3 | 0.0034884 | 85161011
5906564002670 | PPE4.L-10/11/12/15.PL | 10/11/12/15 kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE4.L Lite-10/11/12/15 | 860.16 | 1057.9968 | A | XS |  | 538 | 263 | 120 | 4.5 | 0.016979 | 85161011
5906564002861 | PPE4.L-17/18/21/24.PL | 17/18/21/24kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE4.L Lite-17/18/21/24 | 860.16 | 1057.9968 | A | S |  | 538 | 263 | 120 | 4.5 | 0.016979 | 85161011
5906564002885 | PPE4.L-27.PL | 27kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE4.L Lite-27 | 941.46 | 1157.9958 | A | S |  | 538 | 263 | 120 | 4.5 | 0.016979 | 85161011
5906564220524 | PPE4.B-10/11/12/15.PL | 10/11/12/15 kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE4.B Basic-10/11/12/15 | 1105.69 | 1359.9987 | A | XS |  | 538 | 263 | 120 | 4.5 | 0.016979 | 85161011
5906564220555 | PPE4.B-17/18/21/24.PL | 17/18/21/24kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE4.B Basic-17/18/21/24 | 1105.69 | 1359.9987 | A | S |  | 538 | 263 | 120 | 4.5 | 0.016979 | 85161011
5906564220562 | PPE4.B-27.PL | 27kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE4.B Basic-27 | 1186.99 | 1459.9977 | A | S |  | 538 | 263 | 120 | 4.5 | 0.016979 | 85161011
5906564220593 | PPE4.M-10/11/12/15.PL | 10/11/12/15 kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE4.M Medium-10/11/12/15 | 1357.72 | 1669.9956 | A | XS |  | 538 | 263 | 120 | 4.5 | 0.016979 | 85161011
5906564220616 | PPE4.M-17/18/21/24.PL | 17/18/21/24kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE4.M Medium-17/18/21/24 | 1357.72 | 1669.9956 | A | S |  | 538 | 263 | 120 | 4.5 | 0.016979 | 85161011
5906564220630 | PPE4.M-27.PL | 27kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE4.M Medium-27 | 1439.03 | 1770.0069 | A | S |  | 538 | 263 | 120 | 4.5 | 0.016979 | 85161011
5906564090103 | EPP-36.1.PL | 36kW / 400V 3~ | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPP-36 electronic | 2546.35 | 3132.0105 | A | S |  | 600 | 330 | 155 | 9.2 | 0.03069 | 85161011
5906564130809 | BATERIA.EPS/EPJ/EPJ.PU.PL |  | Bateria chrom bez wylewki do podgrzewaczy EPS, EPJ, EPJ.Pu | 100.82 | 124.0086 | [6 empty] | 0.9 |  | 85169000
5906564130113 | PERL.GW.WEW.CHROM.PL |  | Perlator drobnostrumieniowy gwint wewnętrzny chrom | 8.95 | 11.0085 | [6 empty] | 0.1 |  | 85169000
5906564130120 | PERL.GW.ZEW.CHROM.PL |  | Perlator drobnostrumieniowy gwint zewnętrzny chrom | 8.95 | 11.0085 | [6 empty] | 0.1 |  | 85169000
5906564221835 | PPE4.UC.PL |  | Przyłącze dolne do PPE4 / PPE4 Underneath Connection | 71.55 | 88.0065 | [6 empty] | 0.3 |  | 85169000
5906564130854 | WYLEWKA.150.CHROM.PL |  | Wylewka KOSPEL 150mm, chrom | 41.47 | 51.0081 | [6 empty] | 0.2 |  | 85169000
5906564130878 | WYLEWKA.250.CHROM.PL |  | Wylewka KOSPEL 250mm, chrom | 49.6 | 61.008 | [6 empty] | 0.2 |  | 85169000
5906564130212 | WYLEWKA.PRYSZNICOWA.PL |  | Wylewka prysznicowa drobnostrumieniowa | 58.54 | 72.0042 | [6 empty] | 0.2 |  | 85169000
ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY
Kod EAN | Kod produktu | Pojemność / moc grzewcza | Opis | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Klasa efektywności energetycznej | Profil |  | Wysokość brutto(mm) | Szerokość brutto(mm) | Głębokość brutto(mm) | Waga brutto(kg) | Objętość [m3] | Kod CN
5906564160516 | POC.D.5.INOX.PL | 5 litrów / 2kW | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody POC.D-5 inox, podumywalkowy, ciśnieniowy | 599.19 | 737.0037 | A | XXS |  | 500 | 300 | 190 | 5 | 0.0285 | 85161080
5906564160523 | POC.G.5.INOX.PL | 5 litrów / 2kW | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody POC.G-5 inox, nadumywalkowy, ciśnieniowy | 599.19 | 737.0037 | A | XXS |  | 500 | 300 | 190 | 5 | 0.0285 | 85161080
5906564160639 | POC.D-5.600W.INOX.PL | 5 litrów / 0,6kW | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody POC.D-5/600W inox, podumywalkowy, ciśnieniowy | 599.19 | 737.0037 | A | XXS |  | 500 | 300 | 190 | 5 | 0.0285 | 85161080
5906564133152 | POC.D.10.INOX.PL | 10 litrów / 2kW | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody POC.D-10 inox, podumywalkowy, ciśnieniowy | 716.27 | 881.0121 | A | XXS |  | 480 | 325 | 256 | 6.6 | 0.039936 | 85161080
5906564133169 | POC.G.10.INOX.PL | 10 litrów / 2kW | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody POC.G-10 inox, nadumywalkowy, ciśnieniowy | 716.27 | 881.0121 | A | XXS |  | 480 | 325 | 256 | 6.6 | 0.039936 | 85161080
5906564130908 | BATERIA.POC.GB.PL |  | Bateria KOSPEL chrom do ogrzewacza POC.Gb z wylewką i rurkami przyłączeniowymi | 208.14 | 256.0122 | [8 empty] | 85169000